РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2008 года

№ 17

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для   индивидуальных жилых домов

на территории муниципального образования

Кусинское сельское поселение

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.08.04г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 2! декабря 1994г. № 69-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение 1).

Глава администрации

О.Б. Симанков

Разослано: в дело - 3, 30-й отряд  пожарной части № 58

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов

Населенные пункты района, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу,  с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

1.   У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

2.   У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком, который должен иметь объем 0,5 - 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой

3.Каждое    жилое    строение    укомплектовывается    огнетушителем,

который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.

4. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит,  на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

5. В населенных пунктах Кусинского сельского поселения на стенах

индивидуальных   жилых   домов   (калитках   или   воротах   домовладений) сны  вывешиваться  таблички  с  изображением  инвентаря,  с  которые жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.