Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения

муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района  Ленинградской области

| Населенный пункт | Расчетная мощность тыс. куб. м/сут. | Средний фактический расход в сутки тыс. куб. м/сут | Средний фактически за 2016 год, тыс. куб. м/сут | Доступная мощность подключения, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кусино | 300,00 | 295,00 | 107675 | 5,00 (1,7%) |

Доступная мощность подключения к сетям водоотведение

муниципального образования Кусинское сельское поселение

Киришского муниципального района  Ленинградской области

| Населенный пункт | Проектная мощность куб. м/ч. | Средний фактический расход в сутки тыс. куб. м/сут | Средний фактически за 2016 год, тыс. куб. м/сут | Доступная мощность подключения, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Кусино | 400,0 | 200,00 | 73000,0 | 200,00 (50%) |